## Sheet1
estimated	Ref1D	Ref2A	Ref3A	Ref4M	avg	TEMPer raw	TEMPer +/-	TEMPer formula
19	18	18	19	16	17,75	21,38	16,88	20,35
20	19	20	22	18	19,75	23,44	18,94	22,52		+/- offset
21	21	21	23	19	21,00	25,50	21,00	24,69		-4,50
22	22	22	24	20	22,00	24,31	19,81	23,44
22	22	21	25	20	22,00	28,00	23,50	27,33
22	22	22	24	21	22,25	27,69	23,19	27,00